## Sheet1
收費碼 | 9301162 | 9301163 | 9301165 | 9301393 | 9301170 | 9301172 | 9301176 | 9301177 | 9301182 | 9301316 | 9301323 | 9301324
自費價 | 79495 | 71500 | 78000 | 70200 | 65000 | 92900 | 79495 | 71500 | 71500 | 70200 | 87000 | 97500
健保價 | 28773 | 28773 | 28773 | 28773 | 28773 | 28773 | 28773 | 28773 | 28773 | 28773 | 28773 | 44293
自付差額 | 50722 | 42727 | 49227 | 41427 | 36227 | 64127 | 50722 | 42727 | 42727 | 41427 | 58227 | 53207
名稱 | 愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 | 巴德路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 | 藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 | 利弗爾周邊血管支架–塗藥支架 | 高速經皮血管氣球擴張導管(FREEWAY035) | 帕西歐樂思紫杉醇釋放周邊血管氣球擴張導管 | 美敦力派斯飛克紫杉醇塗藥周邊球囊導管 | 路透尼斯巴德014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 | 路透尼斯巴德路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 | 曲克利弗爾周邊血管支架 | 波士頓科技艾路米亞塗藥支架系統 | 波士頓科技艾路米亞塗藥支架系統-淺股動脈塗藥血管支架
許可證號 | 衛署醫器輸字 第024523號 | 衛部醫器輸字 第027225號 | 衛部醫器輸字 第026708號 | 衛署醫器輸字 第021253號 | 衛部醫器輸字 第026424號 | 衛部醫器輸字 第028535號 | 衛部醫器輸字 第028910號 | 衛部醫器輸字 第029251號 | 衛部醫器輸字 第029980號 | 衛部醫器輸字 第028752號 | 衛部醫器輸字 第029431號 | 衛部醫器輸字 第029431號
申請收編健保碼 | CBC04APDCBM4 | CBC04LTX35QC | CBC04RASFASB | CBC04ZPTX1CK | CBC04FW035EQ | CBC04PASLXBK | CBC04PPDCBM4 | CBC0490205BA | CBC0490204BA | CBC04Z1SV6CK | CBC04ELUT1SB | CBC04ELUT2SB
產品特性 | 本產品為紫杉醇塗藥週邊球囊，並以專利Free Paccoating技術，以尿素作為載體，增加紫杉醇吸收效率，有效阻止中層平滑肌細胞因PTA過度增生，而大幅減少血管再阻塞機率。 | 1.導管上藥物塗層附著性佳，治療後下游血管影響較小，安全性高，不易造成產生下游血 管變化，或骨骼肌壞死及結晶而對病人肢體末端造成傷害。2.導管上藥物塗層均勻，治療 時藥物可均勻塗上血管內壁，大大降低血管再狹窄率，使病人獲得良好治療結果。3.規格 種類多，可讓使用醫師選擇病人適合器材，增加至於成功率及減少手術時間。 | 1.紫杉醇塗藥周邊汽球導管是塗有紫杉醇（藥物）和賦形劑配方的半順應性Over-the-Wir e經皮腔內血管成行術汽球導管，藉由向患者的動脈組織輸送藥物抑制再狹窄，採用同軸設 計，外腔用於汽球擴張，導線腔允許使用0.014"或0.018"的導線以便於推進導管，汽球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段。 2.導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位，有兩個不透射線的標記。 3.有裝載工具，可保護藥物塗層。 | Zilver PTX周邊血管支架是一種由鎳鈦合金製成的自膨式支架，上面有紫杉醇藥物塗層。 於血管內展開時既有支撐功能，又能保持柔韌性，由於支架展開後會產生向外的徑向張力， 故支架放置處可保持血管通暢，本產品適用於治療膝上股膕動脈的血管病變，且可於核磁共 振下使用。 | 本產品用於恢復管腔的直徑，以避免周邊血管的再狹窄化，此導管將紫杉醇藥物與蟲膠1:1混合後塗覆在氣球表面，每 1mm2有3um的紫杉醇。 | Passeo-18 Lux紫杉醇釋放氣球導管主要可用於擴張股溝動脈內原發性或再次狹窄的病灶。氣球表面均勻塗有紫杉醇的釋放基質,於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管支架內壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織過度增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。與單純氣球擴張術相比，治療動脈血管ISR可減少重複再狹窄長達2年。 | 本品由美敦力製造，具紫杉醇塗層的同軸導線型周邊球囊導管。球囊上塗有FreePac藥物塗層，含有紫杉醇及賦形劑尿素。球囊導管由經皮腔內血管成形術物理擴張血管，而藥物塗層則用於降低與再狹窄相關的增生反應，紫杉醇用於穩定微管以降低細胞增生。本品具有雙內腔軸。此雙內腔軸於近側端分岔，其中一個管道形成導線通往中央內腔的入口；另一個則用做顯影劑及食鹽水混和液的通道來擴張與收縮球囊。最大導線直徑為0.46毫米。 | 本產品是一條同軸導線型(over the wire) 導管，含有一個固定於遠端的藥物塗層球囊。球囊已塗含有抗增生藥物紫杉醇(paclitaxel)。 |  | Zilver PTX周邊血管支架是一種由鎳鈦合金製成的自膨式支架，上面有紫杉醇藥物塗層。於血管內展開時既有支撐功能，又能保持柔韌性，由於支架展開後會產生向外的徑向張力，故支架放置處可保持血管通暢。本產品適用於治療膝上股膕動脈的血管病變，且可於核磁共振下使用。 | 本產品含有藥品／聚合物塗層的支架。塗層有兩層，內層為一聚合物(PBMA)用來改善外層的黏著性；外層為一含藥品有效成分 (Paclitaxel)及(PVDF-HFP)聚合物載體的混合物。 | 本產品唯一醫療器材與藥物結合的產品，包括：一醫療器材（支架系統）及藥品塗層（含紫杉醇(paclitaxel)聚合物的配方）。支架表面被覆含重量百分比10%紫杉醇及90%聚偏二氯乙烯之聚合物，於最大支架(7*150mm)中最高藥物含量為517ug。
副作用 | 本產品潛在不良反應，相關的併發症與經皮腔內血管形成術有關的併發症類似，可能包括 但不限於： 1.穿刺相關； 2.擴張相關； 3.血管造影相關。 | 目前無已知的副作用。 | 禁止用於已知對紫杉醇（或結構相似的化合物）過敏的患者。 | 對抗凝血劑或抗血栓治療或造影劑發生過敏反應、對鎳鈦合金的過敏反應。 | 無。 | 無。 | 相關的不良反應包括但不限於：急性血管閉塞／血栓形成，進入部位疼痛、血腫、出血／或局部感染，對顯影劑、抗血小板治療或導管系統組件的過敏反應，動脈瘤、假性動脈或動靜脈廔管，心律不整，球囊破裂，死亡，球囊或／導管系統的組件分離，動脈剝離、孔或破裂，心內膜炎，球囊無法按照預期表現，球囊無法按照預期輸送，低血壓／高血壓組織／器官的局部缺血／梗塞，局部或遠端血栓發作，穿刺部位疼痛和壓痛，熱原反應等。 | 可能與週邊球囊擴張術有關的潛在不良反應包括：其他介入、對藥物或顯影劑出現過敏反應、動脈瘤或假動脈瘤、心律失常、栓塞、血腫、出血，包括穿刺部位出血、低血壓／高血壓、發炎、阻塞、疼痛或觸痛、氣胸或血胸、敗血症／感染、休克、中風、血栓、血管切開、穿孔、破裂或急性收縮；對本產品紫杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應包括：對藥物塗層出現過敏反應；可能存在其他目前不可預見的潛在不良反應。 |  | 對抗凝血劑或抗血栓治療或造影劑發生過敏反應、對鎳鈦合金的過敏反應。 | 可能的不良反應包括：過敏反應、出血、死亡、栓塞、肢端缺血、血腫、假性動脈瘤形成、置入支架的動脈出現在再狹窄、敗血症、組織缺血／壞死、血管痙攣、血管損傷、血管閉塞。上述未提及之副作用，可能是紫杉醇藥物塗層所引起：脫髮、貧血、消化道症狀、血液疾病、肝臟酵素改變、血管壁組織上的變化（包括發炎、細胞損傷）、肌肉疼痛／關節痛、周圍神經性病變。 | 可能的不良反應：過敏反應、出血、死亡、栓塞、肢端缺血、血腫、腎功能不全或腎衰竭、置入支架的動脈再狹窄、敗血症、感染、血栓形成、組織缺血、血管損傷、血管閉塞。
應注意事項 | 本產品僅供一次性使用，並在放入擴張導管前，應按照經皮腔內血管形成術的標準治療程 序對患者進行適當藥物（如抗凝血劑、血管舒張藥物等）治療。 | 本產品禁用於以下情形： 1.已知對紫杉醇或紫杉醇相關化合物過敏的病患。 2.不能接受建議的抗血小板及／或抗凝血治療的病患。 3.哺乳期的婦女、孕婦或擬受孕的婦女以及 擬生養小孩的男性。 注意事項： 1.本產品對兒科及成年患者大腦、頸動脈或腎血管系統的安全性及有效性尚未確定。 2.在具有對顯影劑不可控過敏史的病患中使用時，應當考慮到使用的風險和益處。 | 無。 | 1.使用之前不得試圖從導入器系統內取出支架。 2.在最後釋放支架之前，要始終確認紅色安全和有沒有意外去除。 3.不建議使用親水性導線且不得將輸送系統暴露於有機溶劑（如酒精等）。 4.本器材僅限單次使用。 5.本輸送系統不可與高壓注射器合併使用。 6.器材一旦展開後便不能重新定位。 | 1.只有接受過血管造影及PTA訓練之醫師才可使用本產品，並請急救隊伍隨時待命。 2.使用前請先檢查本導管是否有彎曲，損壞等情形發生。 3.請不要直接觸摸氣球，擦拭氣球表面，還是與液體接觸，因為這樣可能會導致藥物塗層剝離。 4.可使用滅菌的生理食鹽水清洗管腔內部。 | 本產品僅供一次性使用，並在放入擴張導管前，應按照經皮腔內血管形成術的標準治療程序對患者進行適當藥物（如抗凝血劑、血管舒張藥物等）治療。 | ●在插入前，請依PTA的標準治療程序給予患者適當的藥物治療。 ●手術全程保持導管緊密連接，使空氣進入減至最少。 ●使用任何導管時需採取預防措施防止血液凝結。 ●手術若與鈣化病灶有關，因病灶有磨損特性，請小心使用。 ●治療前確認病患是否會對於治療過程之藥材有過敏反應。 ●請依患者的狀態和介入治療專家的經驗來選擇相應技術。 ●請勿在導線未伸出導管尖端時推進導管。 ●儲存於室溫受調控的乾燥環境下，避免陽光照射。 | 本產品對兒科患者及成年患者大腦、頸動脈或腎血管系統的安全性及有效性尚未確定。在具有對顯影劑不可控過敏史的病患中使用時，應當考慮到使用的風險和益處。 |  | 1.使用之前不得試圖從導入器系統內取出支架。 2.在最後釋放支架之前，要始終確認紅色安全扣有沒有意外去除。 3.不建議使用親水性導線且不得將輸送系統暴露於有機溶劑（如酒精等）。 4.本器材僅限單次使用。 5.本輸送系統不可與高壓注射器合併使用。 6.器材一但展開後便不能重新定位。 | 此產品並未在孕婦或預計當父親的男士中測試，對發育中胎兒的影響也無研究。雖然不是禁忌症，但其風險性和對生殖的影響目前尚不清楚。對於預計懷孕或懷孕中婦女不建議使用。 | 目前尚未針對紫杉醇與並用藥物間可能出現的交互作用進行正式研究。含有紫杉醇成分之藥品已在其標示內容中列出紫杉醇全身性化療濃度與可能併用藥物間的交互作用。目前並不清楚紫杉醇是否會進入人類母乳。應將支架對母親的重要性納人考量，審慎考慮是否繼續哺乳。
健保給付之療效比較 | 本產品有效降低TLR rate，６個月follow up TLR為7.3%（相較於健保產品22%） ，一年的通暢率(patency)為83.7%，明顯優於健保產品的32.4%，有效降低血管的再阻塞機率。 | 1.具有良好的術後血管暢通率，FTLR為89.7%，效果與支架治療近似並優於一般傳統P TA 治療。 2.且無異物殘留體內，無支架斷裂危險並可保留日後再治療空間。 3.可有效 治療鈣化及阻塞情形。4.具有多種相關臨床資料，並具有正在進行之臨床資料收集。 | 無。 | 放置塗藥支架(PTX)與放置裸支架(BMS)相比：治療一年後之血管通暢率：塗藥支架： 裸支架=89.9% : 73.0% (P=0.01)；治療兩年後之血管通暢處：塗藥支架：裸支架=81.2% : 62.7% (P<0.01)；治療三年後之血管通暢率：塗藥支架：裸支架=79.6% : 56.3% (P=0 .02)；治療四年後之血管通暢率；塗藥支架：裸支架=75.0% : 57.9% (P=0.04)；治療五年後之血管通暢率：塗藥支架：裸支架=72.4% : 53.0% (P=0.03) | 用獨家專利蟲膠與紫杉醇接合，使紫杉醇塗覆更均勻，藥物劑量更精準。 | 本產品有效降低TLR rate，6個月follow upTLR為7.3%（相較於健保產品22%），一年的通暢率(patency)為83.7%，明顯優於健保產品的32.4%，有效降低血管的再阻塞機率。 | 和一般健保周邊球囊治療導管(PTA)相比，派斯飛克紫杉醇塗藥周邊球囊導管(DCB)可大幅提升病患血管的遠期通暢率。 | 藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80-90%。 |  | 放置塗藥支架(PTX)與放置裸支架(BMS)相比 治療一年後之血管通暢率：塗藥支架：裸支架 =89.9%:73.0% (P=0.01) 治療兩年後之血管通暢率：塗藥支架：裸支架 =81.2%:62.7% (P<0.01) 治療三年後之血管通暢率：塗藥支架：裸支架 =79.6%:56.3% (P=0.02) 治療四年後之血管通暢率：塗藥支架：裸支架 =75.0%:57.9% (P=0.04) | 支架所含有活性藥物成分是半合成性紫杉醇，相對於一般支架，可顯著降低血管再狹窄機率。 | 本項為健保自付差額特材，需符合健保給付規範使用。