## STENT
收費碼 | 9301423 | 9301424 | 9301447 | 9301419 | 9301403 | 9301650 | 9301425 | 9301428 | 9301508 | 9301510 | 9301434 | 9301448 | 9301449
自費價 | 77350 | 73291 | 76310 | 69264 | 76700 | 83980 | 78000 | 76700 | 78000 | 68900 | 81900 | 88800 | 79300
健保價 | 14099 | 14099 | 14099 | 14099 | 14099 | 14099 | 14099 | 14099 | 14099 | 14099 | 14099 | 14099 | 14099
自付差額 | 63251 | 59192 | 62211 | 55165 | 62601 | 69881 | 63901 | 62601 | 63901 | 54801 | 67801 | 74701 | 65201
名稱 | 征長型艾諾莉茉斯 塗藥支架 | 艾諾莉茉斯塗藥支架 | 拜富利登塗藥冠狀動脈支架 | 歐禧樂塗藥支架 | 康博釋放型 冠狀動脈支架 | 新能吉艾諾莉茉斯塗藥支架 | 迪瑟冠狀動脈塗藥支架 | 律動歐尼克斯 冠狀動脈塗藥支架系統 | 阿提瑪斯特 冠狀動脈塗藥支架系統 | 拜歐邁冠狀動脈 塗藥支架系統 | 諾心西羅莫司冠狀動脈塗藥支架系統 | 賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 | 律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統
許可證號 | 衛部醫器輸字 第025945號 | 衛部醫器輸字 第025208號 | 衛部醫器輸字 第028394號 | 衛部醫器輸字 第025217號 | 衛部醫器輸字 第027987號 | 衛部醫器輸字 第027006號 | 衛部醫器輸字 第027982號 | 衛部醫器輸字 第028393號 | 衛部醫器輸字 第027460號 | 衛部醫器輸字 第025942號 | 衛部醫器輸字 第028763號 | 衛部醫器輸字 第028278號 | 衛部醫器輸字 第028393號
申請收編健保碼 | CBP06ELUT5AB | CBP06ELUT4AB | CBP06FREE1BS | CBP06ELUT1BK | CBP06ELUT2RB | CBP06ELUT9SB | CBP06ELUT1YR | CBP06ELUT6M4 | CBP06ELUT2TM | CBP06ELUT1QR | CBP06ELUT2BB | CBP06ELUT6AB | CBP06ELUT7M4
產品特性 | 本產品適用於改善因原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀之患者其血管內徑，欲治療之病灶其參照血管管徑尺寸應≧2.25mm且≦4.25mm長度應小於支架標稱長度。且唯一提供長度到48mm的冠狀動脈塗藥支架。 | 本產品適用於改善因原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀之患者其血管內徑，欲治療之病灶其參照血管管徑尺寸應≧ 2.25mm且≦ 4.25mm 長度應小於支架標稱長度。 | 1. BioFreedom 塗藥冠狀動脈支架系統 (DCS) 為市面上第一支不含聚合物與載體之塗藥冠狀動脈支架系統。對於高出血風險患者，可降低其服用雙重抗凝血藥物治療之療程，對其長期療效擁有更高的有效性與安全性。 2. Biolimus(BA9) 專利抗增生藥物具高度親脂性，能降低血管內再狹窄率。 3. 支架材質設計對於大血管更具血管支撐力。 | 改善冠狀動脈內因局限性原發性狹窄病灶及支架內再狹窄病灶導致有症狀的局部缺血型心臟疾病患者的冠狀動脈腔直徑。 | l.Abluminal塗佈 Sirolimus可抑制內皮增生，可持續釋放30天。 2.生物可吸收polymer 可於90天內完全降解。 3.Luminal以生物工程置放內皮細胞前驅細胞抗體，加速內皮細胞的包覆，形成成熟具功能性的內皮層。 4.雙螺旋支架結構設計具良好順應性及側枝血管進入性。 | 適用於原發性 (de novo) 冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。 | 1.支架：由一個預安裝氣球來擴張之鈷鉻合金所組成。 2.輸送系統：輸送系統結合一個快速交換輸送系統，包含尼龍混紡氣球和遠端軸以及近端軸上的不鏽鋼推送管。有兩個近端輸送系統軸標記，顯示輸送系統到肱（股）動脈導引導管末端的相對位置。 3.藥物-Novolimus：是一種具有免疫抑制及抗增殖特性的大環內酯類。當Novolimus和 FKBT-12，結合形成免疫抑制複合體，調節激活酵素結合並抑制其活性，可阻斷細胞增殖抑制的發展。 | 支架進一步擴張。如果置放支架尺寸仍無法符合血管直徑，可以使用較大的球囊再進一步 將支架擴張到最適合的尺寸。如果最初血管造影結果為次佳，可利用直徑較小、高壓非順應 性球囊對支架再進一步擴張。若有需要，應以尖端塑型的導引導線 (prolapsed guidewire ) 謹慎地再次穿越已置放的支架，以避免支架自原處位移。必要時都應採取所有處置，以確 保支架能完全擴張。 | 單一側藥物塗層，減少藥物在血管遠端造成炎症的可能性L605鈷鉻合金材質，可提供較 好的順應性，藥物及Polymer在3-4個月分解。 | 自體冠狀動脈內有原發性病灶（長度≦ 36mm）之缺血性心臟病患，有心肌缺血或客觀證實有心肌缺氧，改善冠狀動脈腔直徑，且脈管直徑參考值須為 2.50 mm到4.50 mm，適用經皮冠狀動脈血管成形術及支架植入手術。 | 1.本產品的藥物塗層成分 (Sirolimus + Probucol)不含聚合物（沒有polymer組群的成分）：避免因聚合物造成晚期血栓的疑慮。 2. 此鈷鉻合金支架厚度為市售同類產品最薄 50um-60um)。臨床顯示越薄支架復發率越低。 3.產品過彎性強，支撐架較多，血管撐直徑接近圓形，血流回覆效益高，可有效預防血管斑塊脫垂；支架撐開後血管順應性強，免長期因心臟律動之支架折裂。以上皆有效降低復發與再治療率。 | 1.獨特的專利設計輸送系統，擁有極佳的過彎特性，對於彎曲、末稍的病灶能大幅提高成功率。 2.擁有極佳的臨床安全特性，在適當的操作下對於急性、亞急性血栓在臨床上相對較低的發生率，有極佳的安全效果。 3.在非侵入性CT & MRI評估過程中並不會對成像品質造成干擾。 | 支架直徑4.5-5.0mm，可經由氣球後擴至5.75mm；支架長度為 12,15,18,22,26,30mm。
副作用 | 動脈瘤、動脈穿孔、動脈破裂、動靜脈管、心律不整，包括心房和心室、出血併發症，可能需要輸血、冠狀動脈痙孿、冠狀動脈或支架栓塞、冠狀動脈或支架血栓形成、死亡、冠狀動脈剝離、遠端栓子（氣體、組織或血栓）、與抗血小板藥／顯影劑的藥物反應、緊急的或非緊急的冠狀動脈燒道手術、發燒、低血壓／高血壓、高過敏反應、插入部位的感染和疼痛、冠狀動脈的損傷、噁心和嘔吐、心悸、因血管或神經損傷導致周邊血管缺血……等。 | 動脈瘤、動脈穿孔、動脈破裂、動靜脈管、心律不整，包括心房和心室、出血併發症，可能需要輸血、冠狀動脈痙孿、冠狀動脈或支架栓塞、冠狀動脈或支架血栓形成、死亡、冠狀動脈剝離、遠端栓子（氣體、組織或血栓）、與抗血小板藥／顯影劑的藥物反應、緊急的或非緊急的冠狀動脈燒道手術、發燒、低血壓／高血壓、高過敏反應、插入部位的感染和疼痛、冠狀動脈的損傷、噁心和嘔吐、心悸、因血管或神經損傷導致周邊血管缺血……等。 | BioFreedom DCS嚴禁用於：對抗血小板和／或抗凝血治療禁忌者。病灶處無法完成血管成形球囊完全充脹的患者。對 Biolimus A9 藥品或其衍生物過敏者。對不銹鋼、鎳或其他 316L不銹鋼成分中之金屬離子過敏者。在 BioFreedom 支架植入前，無法預防控制造影劑過敏者。 | 心律不整事件、出血事件或過敏反應等。 | 經皮冠狀動脈治療（包括使用本產品）可能潛在的併發症及副作用包括但不限於：對不鏽鋼合金或顯影劑的過敏反應、藥物反應，包括對抗血小板藥物、抗凝血藥物或顯影劑的反應、對鼠源性抗體的免疫反應等。 | 急性支架血栓閉塞、急性心肌梗塞、對抗凝血劑及抗血栓形成治療法或顯影劑具有過敏反應、心律不整、心臟壓迫、心原性休克、空氣或組織或血栓性栓塞、緊急冠狀動脈繞道手術(CABG)、心衰竭、心肌局部缺血、冠狀動脈穿孔或破裂、支架留置部位的再狹窄、肺水腫、中風、冠狀動脈完全閉塞，需要進行外科的修復或重新進行介入性手術的血管損傷。 | 以下副作用是由於發生併發症而可能產生的：貧血、頭痛、感染、皮疹。 | 一、心導管冠狀動脈介入性治療之副作用或併發症，裝置塗藥支架均可能發生。 二、裝置塗藥支架後一個月內支架內血栓之發生率不到1%。但晚期支架內血栓，即使在6-12個月之後也可能發生（發生率約 0.5% ）。 三、塗藥支架可顯著降低血管再狹窄機率，但仍有10%左右會發生血管再狹窄。 | 潛在副作用可能與Sirolimus藥物和聚合物塗層有關Sirolimus施用僅限於冠狀動脈內 支架遞送。 | 無副作用。手術執行注意事項及相關風險如仿單。 | 跟塗藥支架相關之併發症、過敏反應等。 | 急性支架血栓閉塞、急性心肌梗塞、對抗凝血劑及抗血栓形成治療法或顯影劑具有過敏反應、心律不整、心臟壓迫、心原性休克、空氣或組織或血栓性栓塞、緊急冠狀動脈繞道手術 (CABG)、心衰竭、心肌局部缺血、冠狀動脈穿孔或破裂、支架留置部位的再狹窄、肺水腫、中風、冠狀動脈完全閉塞，需要進行外科修或重新進行介入性手術的血管損傷。 | 與使用冠狀動脈支架放置器材、血管內超音波(IVUS)、或經皮冠狀動脈介入 (PCI) 有關的潛在不良事件按嚴重程度列出如下：死亡，動脈瘤、假性動脈瘤，或動靜脈廔管(AVF)，支架變形、塌陷或斷裂，緊急手術：周邊或冠狀血管繞道手術，中風／暫時缺血性發作，心包填塞，過敏反應（對顯影劑、抗血小板藥物，或支架系統─材質、藥物或聚合物塗層）。
應注意事項 | 1.僅限單次使用，不得重新滅菌或重複使用，請注意產品上的“有效”日期。 2.鋁箔外包裝並非無菌包裝。鋁箔包內的內袋才是無菌包裝。只有在內袋的內容物才可視為無菌的。內袋包裝之外層表面並非無菌的。3.切勿從支架傳送系統中將支架取出，此舉可能會使支架受損和／或因而發生支架栓塞的情形。支架系統是設計為一個共同操作的系統……等。 | 1.僅限單次使用，不得重新滅菌或重複使用，請注意產品上的“有效”日期。 2.鋁箔外包裝並非無菌包裝。鋁箔包內的內袋才是無菌包裝。只有在內袋的內容物才可視為無菌的。內袋包裝之外層表面並非無菌的。3.切勿從支架傳送系統中將支架取出，此舉可能會使支架受損和／或因而發生支架栓塞的情形。支架系統是設計為一個共同操作的系統……等。 | 造成晚期支架內血栓之原因仍未明，一般建議應至少服用兩種抗血小板藥物一年以上（但 健保署僅給付六個）。 | 手術前應進行支架系統的功能性目視檢查，並確認其尺寸適用欲進行的特定手術。 | 本產品無菌。本產品使用環氣乙烷氣體滅菌，無致熱源性。若包裝已打開或損壞，請勿使用。在包裝上註明的 [Use By]（有效日期 )(UBD) 之前使用。請將本產品存放於乾燥涼灸的避光處。在低於 25 ℃的溫度下存放；運送時的存放溫度最高可為 40 ℃。 | 1.導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。 2.儲存於低溫、乾燥處。 3.產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。 4.使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。 5.需有專科執照醫師使用。 | 當以血管內超音波導管、冠狀動脈導引導線或球囊導管通過剛放置的支架時，必須特別小心避免破壞支架的位置、貼合性、塗層和／或支架幾何形狀。患者暴露于藥物和聚合物系統的程度與支架數量和植入的支架長度相關。適當的抗凝血劑、抗血小板藥物和冠狀動脈擴張劑治療對於支架成功植入非常重要。植入可能造成植入支架血管遠端和／或近端剝離，並導致急性血管閉塞，而需要進行其他的介入手術。放置支架可能會降低側支血管的通暢性。 | 一、造成晚期支架內血栓之原因仍未明，一般建議應至少服用兩種抗血小板藥物半年以上 ，甚至更久。 二、裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。 | 務必謹慎選擇病患，因使用支架的經皮冠狀動脈介入術具有支架血栓，血管併發症及／或出血事件的風險。病患於術後應維持臨床上足夠的抗血小板治療。 | 1.TYVEK袋屬於無菌包裝，密封在袋中之內容物才可視為無菌。切勿取出袋中之內容物，直 到須立即使用之。 2.其它設備，例：另一支架、導引線或氣球導管…等，穿過一個新展開的支架時，應謹慎以免破壞支架的幾何形狀及塗層。 | 1.單次使用。 2.在植入本產品之前，必須確認支架長度和內徑可吻合目標病灶的相關血管的型態。 3.對支架成份或 Sirolimus過敏的患者。 4.服抗血小板藥物時間請依醫師的規定。 | 1.限單次使用。 2.勿從模架傳送系統中將模架取出。 3.特別注意不要握持或以其他方式導致氣球的模架毀損斷裂。 4. 要用手指操作、觸碰或握持支架。 5.使用適當的球囊膨脹介質，否則會導致氣球膨脹不均及支架展開困難。 7.由接受過完整訓練的醫生來進行。 8.支架放置僅在可緊急冠狀動脈繞道手術的醫院操作。 9. 術後再狹窄可能需要對裝支架的動脈段進行重覆擴張，目前對於重覆擴張內皮化的模架之長期結果尚不清楚。 | 患者暴露于藥物和聚合物系統的程度與支架數量和植入的支架長度直接相關。使用適當的抗凝血劑、抗血小板藥物和冠狀動脈擴張劑治療對於支架成功植入非常重要。請參閱最新的指南。只有接受適當訓練之醫師才能進行支架植入手術。支架植入只能在具備可隨時進行緊急冠狀動脈繞道手術的醫院進行。
健保給付之療效比較 | 無。 | 無。 | 藥物塗層血管金屬支架： 1. 再狹窄率 5-10 % 。支架內血栓發生率：一個月內：< 1% ／一年內：約 0.5% 。 | 藥物塗層支架是在一般的裸金屬支架表面塗上藥物，當支架植入血管時，藥物就會釋放到血管內壁受損傷的位置，從而抑制平滑肌及血管內膜增生。藥物塗層支架在抑制冠狀動脈再狹窄方面，的確得到相當滿意的效果，使用傳統支架者術後半年血管再發生狹窄的機會是20%，而選擇藥物支架再狹窄的機會可降至5%左右。 | 健保給付項目不具有 Sirolimus及內皮細胞前驅細胞抗體塗佈，故無法抑制內皮增生及無 法形成成熟具功能性的內皮層。 | 1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。 2.本產品支架為塗藥支架。 3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。 | 1.藥物Novolimus的濃度遠低於現有市面上的所有olimus的藥物濃度，但是療效卻更佳。 2.Stent thickness只有 81um通過性更佳。 | 有效減緩血管內細胞增生，經三年追蹤臨床試驗證明，可明顯降低冠狀動脈血管再度阻塞 的機率至6.9%。 | 出血事件的風險。病患於術後應維持臨床上足夠的抗血小板治療。 | 藥物-Sirolimus作用於細胞分裂週期的共同最終途徑，沒異常壞死誘導的風險，低劑量 1.25ug/mm2藥物負載量，藥物洗脫時間為 30天。變異性的支柱，其導致形態介導的擴張，具有最小化支架邊緣損傷的優勢。 | 不含聚合物（沒有 polymer組群的成分），最新ISAR 2000註冊式臨床試驗（人數 2877人），使用新高科技超薄鈷鉻合金支架系統，９個追蹤結果顯示目標病灶再治療率低 (TLR:2.3%)、MACE event低 (4.3%)、 Stent thrombosis rate 0.7%。 | 目前單獨使用氣球擴張不置放支架治療冠狀動脈狹窄之再狹窄率約為四成五，使用一般金屬支架的再狹窄率約為三成，使用塗藥支架之再狹窄率約為一成。其中使用一般金屬支架於血管細小、冠狀動脈開口部病灶、分支部病灶、慢性完全阻塞等處再狹窄率更可能高達四成以上，此類病人可以選擇置放塗藥支架以減少再狹窄發生的機會。 | 本項特材屬健保自付差額品項。